Общество с ограниченной ответственностью                                                                «ГАЗПРОМ-ИНВЕСТ»

410076, г. Саратов, ул. Заводская, 2	                                       Тел.\факс: (8452)  72-92-82, 72-93-63

## ИНН 6 4 5 1 4 0 6 8 3 0; КПП 6 4 5 1 0 1 0 0 1                                                                                   72-05-55, 77-68-31

Р/с  40702810800000020408 в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов       E-mail: mail@gazprom-invest.ru

К/с 30101810600000000808, БИК 046311808

Регуляторные пункты и установки с одной линией редуцирования и байпасом

| Шифр изделия | Регулятор | Рвх (МПа) | Рвых (кПа) | Пропускная способность, (Q, м3/ч) | Цена, руб Варианты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На раме ГРУ | В шкафу ГРПШ | В блоке ПГБ |
| -400 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 21700 | 25900 | 92000 |
| -400-0 1 | РДНК-400М | 0,1…0,6 | 2-5 | 500 | 21700 | 25900 | 92000 |
| -07-У1 | РДНК-1000 | 0,1 ..0,6 | 2-5 | 800 | 21700 | 25900 | 92000 |
| -01-У1 | РДНК-У | 0,1. ..1,2 | 2-5 | 900 | 21700 | 25900 | 92000 |
| -03 -У 1 | РДСК-50 | 0,6 | 30-100 | 300 | 22900 | 27200 | 97000 |
| -ОЗМ-У1 | РДСК-50М | 1,2 | 30-100 | 900 | 22900 | 27200 | 97000 |
| -ОЗБМ-У1 | РДСК-50М | 1.2 | 270-300 | 1200 | 22900 | 27200 | 97000 |
| -13-1НУ1отопл | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 52900 | 59950 | 194000 |
| -13-1ВУ1 от | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | 52900 | 59200 | 194000 |
| -15-1НУ1 от | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 75500 | 84000 | 224000 |
| -15-1ВУ1 от | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 75500 | 84000 | 224000 |
| -16-1НУ1 от | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 29000 | 154000 | - | 259000 |
| -16-1ВУ1 от | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 29000 | 154000 | - | 259000 |
| Пример заказа: на раме - ГРУ-ОЗБМ-У1, в шкафу - ГРПШ-ОЗБМ -У1, в блоке - ПГБ-ОЗБМ -У1 |
| Регуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования |
| -04-2У 1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 33600 | 37900 | 107000 |
| -05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | 33600 | 37900 | 107000 |
| -07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 33600 | 37900 | 107000 |
| -02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 33600 | 37900 | 107000 |
| -03-2У1 | РДСК-50 | 0,6 | 30-100 | 300 | 35000 | 40000 | 112000 |
| -ОЗМ-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 30-100 | 900 | 35000 | 40000 | 112000 |
| -ОЗБМ2У1 | РДСК-50БМ | 1.2 | 270-300 | 1200 | 35000 | 40000 | 112000 |
| -13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 79000 | 93000 | 210000 |
| -13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | . 6200 | 79000 | 93000 | 210000 |
| -15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 102000 | 115000 | 263000 |
| -15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 102000 | 115000 | 263000 |
| -16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 29000 | 275000 | - | 390000 |
| -16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 29000 | 275000 | - | 390000 |
| Пример заказа: на раме - ГРУ-04-2У1, в шкафу - ГРПШ-04 -2У 1, в блоке - ПГБ-04 -2У 1 |
| Регуляторные пункты с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельном включении регуляторов |
| -ОЗМ-04-2У1 | РДНК-400 РДСК-50М | 0,6 | 2-5 270-300 | 250 700 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗБМ-04-2У1 | РДНК-400М РДСК-50БМ | 0,6 | 2-5 10-100 | 500 300 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗБМ-04-2У1 | РДНК-400М РДСК-50БМ | 0,6 | 2-5 270-300 | 500 700 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗМ-07-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50М | 0,6 | 2-5 10-100 | 800 300 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗБМ-07-2У1 | РДНК-400 РДСК-50М | 0,6 | 2-5 10-100 | 300 250 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗМ-01-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50 БМ | 0,6 | 2-5 270-300 | 800 700 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗБМ-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50М | 1,2 | 2-5 30-100 | 900 900 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -ОЗБМ-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50БМ | 1,2 | 2-5 270-300 | 1100 900 | 43000 | 48000 | 113000 |
| -13-2НВУ1 | РДГ- 50Н и РДГ-50В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 6200 6200 | 89000 | 114000 | 214000 |
| -15-2НВУ1 | РДГ-80Н и РДГ-80В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 13000 13000 | 124000 | 142000 | 260000 |
| -16-2НВУ1 | РДГ-150Н и РДГ-150В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 29000 29000 | 298000 | - | 429000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ-ИНВЕСТ» 410076, г. Саратов, ул. Заводская, 2 Тел.\факс: (8452) 72-92-82, 72-93-63 ИНН 6 4 5 1 4 0 6 8 3 0; КПП 6 4 5 1 0 1 0 0 1 72-05-55, 77-68-31 Р/с 40702810800000020408 в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов E-mail: mail@gazprom-invest.ru К/с 30101810600000000808, БИК 046311808 |  |  |
| Регуляторные пункты с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при последовательном включении регуляторов |
| -ОЗМ-07-2ПУ1 | РДСК-50М и РДНК-1000 | 0,6 0,1 | 30-100 2-5 | 170 130 | 44600 | 49000 | 115000 |
| ОЗБМ-07-2ПУ1 | РДСК-50БМ и РДНК-1000 | 0,6 0,3 | 270-300 2-5 | 400 300 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -ОЗМ-04-2ПУ1 | РДСК-50М и РДНК-400 | 0,6 0,1 | 30-100 2-5 | 250 50 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -ОЗБМ-04-2ПУ1 | РДСК-50БМ и РДНК-400 | 0,6 0,3 | 270-300 2-5 | 580 120 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -ОЗМ-04М-2ПУ1 | РДСК-50М и РДНК-400М | 0,6 0,1 | 30-100 2-5 | 200 100 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -ОЗБМ-01- 2ПУ | РДСК-50БМ и РДНК-У | 1 ,2 0,3 | 270-300 2-5 | 750 250 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -ОЗБМ- 04М-2ПУ1 | РДСК-50М и РДНК-400М | 1,2 0,3 | 270-300 2-5 | 750 250 | 44600 | 49000 | 115000 |
| -13-2НВ-I ПУ1 | РДГ-50В и РДГ-50Н | 1,2 0,6 | 60-600 1,5-60 | 3000 3000 | 98000 | 123000 | 215000 |
| -15-2НВ-I ПУ1 | РДГ-80В и РДГ-80Н | 1,2 0,6 | 60-600 1,5-60 | 6000 6000 | 132500 | 150000 | 265000 |
| -16-2НВ-ПУ1 | РДГ-150В и РДГ-150Н | 1,2 0,6 | 60-600 1,5-60 | 14000 14ООО | 326000 | - | 440000 |

Газорегуляторные пункты шкафные с обогревом

| ГРПШ-32-50-Б-0(с байпасом, РДНК-32, ПСК-50) 1 обогреватель | 60770 |
| --- | --- |
| ГРПШН-А- 01 (01П) 1 об. (Рвх= до 01,2 мПа, Рвых= 2-3,5 (3,5-5) кПа, Q = 0,1-900 м3/час на базе РДНК-50 (-50П) | 57000 |
| ГРПШН-А-02 (2линии, 1 выход, 1 обогреватель) на базе 2-х РДНК-50 (-50П) | 77000 |
| ГСГО-00 (-13) (1 обогреватель) | 79000 |
| ГСГО/25-00 (-13) (1обогреватель) | 89000 |
| ГСГО-М (2 линии, 1 выход, на базе 2-х РДБК-1 (1П) -50, 1 обогреватель | 109132 |
| Газорегуляторные пункты шкафные без обогрева |  |
| ГРПШ-32 (без байпаса) | 24000 |
| ГРПШ-32-50-Б-0 (с байпасом, РДНК-32, ПСК-50) | 51094 |
| ГРПШН-А-0,1 (01П) | 39000 |
| ГРПШН-А-02 | 53000 |
| ГСГО-00 (-13) | 77000 |
| ГСГО/25-00 (-13) | 83000 |
| ГСГО-М (2 линии, 1 выход, на базе 2-х РДБК-1 (1П)-50) | 99356 |

Прайс-лист от 01.03.2008г.